Die Akkreditierung vom Wirts-Labor muss vor jedem Versand überprüft werden.

Dies kann bei der Deutschen Akkreditierungsstelle online gemacht werden

Die Akkreditierungsnummer von Wirts ist  (gültig bis Juli 2015)

Ab 01.04.2015 benötigen wir keine Analysendaten mehr in Papierform ! Die digital übermittelten Daten werden ab diesem Zeitpunkt unter

K:\Labor\externe Labors - Analysendaten\

gespeichert.

Letzte mikrobiologische Prüfung :  ZS ...% LQ 	- 10.06.15

ZS ...% LQ D	- 30.06.15

ZS ...% LQ M	- 19.08.15

ZS LQ DM		- 23.09.15

Nächste mikrobiologische Prüfung : ZS LQ 	- Dezember 2015

ZS LQ D	- Januar 2016

ZS LQ M	- Februar 2016

ZS LQ DM	- März 2016